YY/T 1702—2020 增材制造金属试样厚度测量（二次元影像法）
CMA 原始记录表

| 记录编号 |  | 报告编号 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 样品名称 |  | 样品编号/批号 |  |
| 材料名称 |  | 设计厚度/mm |  | 样品数量 | 5 |
| 检测依据 | YY/T 1702—2020 / 本实验室SOP | 检测地点 |  | 检测人员/复核人员 |  |

一、环境、设备和使用前确认

| 环境温度/℃ |  | 相对湿度/%RH |  | 试样平衡时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次元影像测量仪型号/编号 |  | 校准有效期 |  | 物镜倍率 | 33× |
| 标准量块编号 |  | 标称值/mm |  | 实测值/mm |  |
| 量块核查误差/mm |  | 核查结论 | □合格 □不合格 | 软件/版本 |  |
| 设备预热开始/结束 |  | 底光状态 | □符合 □不符合 | 数据保存路径 |  |
| 图像质量 | □清晰 □重影 □反光 | 载物台清洁 | □符合 □不符合 | 人员资格 | □符合 □不符合 |
| 异常/偏离 |  | 处理措施 |  | 第二人复核 | □已复核 |

二、试样厚度原始数据

| 试样编号 | 固定P1 | 固定P2 | 固定P3 | 中点P1 | 中点P2 | 中点P3 | 自由P1 | 自由P2 | 自由P3 | 固定平均 | 中点平均 | 自由平均 | 总平均 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □仅记录 |

三、归档与签字

| 原始图像/截图编号 |  | 测量软件原始数据 |  | 设备记录编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终结论 | □符合 □不符合 □仅提供实测值 □需复测 | 判定依据/限值 |  | 备注 |  |
| 检测人员/日期 |  | 复核人员/日期 |  | 技术负责人（必要时） |  |
| 资料保存路径 |  | 附件页数 |  | 记录修改情况 | □无 □有并规范修改 |